榆中四小项目换热站采购及安装招标公告

一、项目概况

榆中县第四小学建设项目总用地面积 23526.98 ㎡，总建筑面积 12305.00 ㎡，其中:地上总建筑面积为 11255.00 ㎡，包括教学楼及公共厕所建筑面积 10860.00 ㎡、门房建筑面积 85.00 ㎡、看台建筑面积为 310.00 ㎡；地下总建筑面积为 1050 ㎡，包括地下设备用房建筑面积 765.00 ㎡、地下设备夹层建筑面积 285.00 ㎡。主要建设内容包括小学教学楼（办学规模为 30 班小学)、公共厕所、门房、看台以 及室外工程等。

二、招标范围

1.本次招标范围为：榆中县第四小学建设项目换热站采购及安装；

2、安装范围：所完成换热站工程施工图纸深化设计方案、换热站工程施工图纸设计范围内全部施工内容、由室外供热总平图热力接入点接入市政管网产生的碰头费、市政路面破坏及恢复、热量表及阀门安装、以及换热站埋件设置、设备基础、设备供货、安装、调试，提供所有设备的备品备件、专用工具、技术文件、图纸资料，并对运行人员进行操作、维修、维护技术培训及保修期服务等相关服务。完成验收所需的资料及试运行、调试工作，取得验收合格证和生产使用许可证等相关证书，办理完毕与市政单位的手续并无任何遗留问题后移交招标人投入正常使用。负责换热站的运行、维护、安全文明以及包验收工作等为履行本次招标可能发生的所有费用。

三、招标编号

JT-ZCLX-20250409007

- 付款方式

- 结算方式：

- （1）1月1日至1月25日为一个结算周期；

（2）2月至11月结算方式：每月26日至次月25日为一个结算周期；

（3）12月结算方式：11月26日至12月31日为一个结算周期。

以上每个结算周期的最后一天24:00为扎帐时间点，在每个结算周期扎帐时间点后5天内，甲乙双方以验收后确认的单据为依据进行数量、金额核对，由甲方出具材料结算表，结算表须经甲方有关部门及双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

2.付款方式

无预付款，按月结算，月结算完成后，甲方应在当月轧账时点后25个自然日支付累计已结算欠款的80%，专项验收通过后付款至总结算97%，剩余3%作为质量保证金待2年缺陷责任期届满后付清。

五、投标人资格要求

（1）具有换热机组、供水机组生产、销售许可和货源，且具备经营范围之内的工商行政管理部门颁发的有效营业执照；

（2）在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产企业注册资金不小于200万元、代理及商贸企业注册资金不小于100万元；

（3）投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式投标；

（4）业绩要求：有近三年类似项目业绩，且企业信誉良好；

（5）投标人无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为；

（6）未被列入各级政府黑名单及中国执行信息公开网失信被执行人名单的，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业；

（7）投标人及其法定代表人（实际控制人）在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）无不良记录或失信惩戒记录；

（8）财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录；

六、技术及质量要求

1、满足国家现行规范要求和行业现行施工质量验收标准。

2、要求投标人在满足质量要求的同时，所供供产品综合单价包括为提供合同产品而进行图纸深化设计、采购、生产、加工(含损耗)、包装、运输（含二次搬运及垂直运输）、装卸、管理、税金、保险、材料检测、安装、调试、验收、技术服务支持等为履行本次招标可能发生的所有费用；

3、设备质保期（组件10年、逆变器5年），工程质保期：2年。

- 4.涉及到的电气元器件品牌要求:德力西、西门子、施耐德、正泰  ；电线电缆品牌要求:兰州众邦、金川电缆、江西上上、远东电缆；泵组：东方泵业、凯泉KAIQUAN、南方泵业FCNP、新界泵业。

七、招标方式

公开招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

网上报名截止时间：2025 年4月17日  11:00:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的发售

1.发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以华邦控股集团阳光招采平台信息推送为准）

2.发售时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

3.发售方式：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

十二、投标文件的递交和开标

1.投标截止时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

2.电子投标文件：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。（本次招标无需递交纸质版投标文件，电子版文件要求清晰完整）。

3.开标时间：详见招标文件。

4.开标地点：腾讯会议app视频开标。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责

标的物参考运抵地为：榆中县第四小学建设项目施工现场

（招标联系人：刘部长   18794792010 ）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人： 榆中县第四小学建设项目经理部

地    址： 甘肃省兰州市榆中县第四小学建设项目

联系方式：华邦建投集团股份有限公司（集团总部）企业注册审核联系人：（韩经理 17377328928 ）

西部中大建设有限公司（二级公司）资格预审联系人：闫  工（18152018660）

榆中县第四小学建设项目经理部：刘部长  （18794792010）  张部长  (18153669309)

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1.拨打移动电话18127835449，或直接添加微信号18127835449；

2.发送电子邮件至 jiancha@hbjtjtgf.com；

3.信函投递至广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼3楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传PDF扫描件）；

附件2：财务状况表（模板，要求上传PDF扫描件）；

附件3：业绩合同（模板，要求上传PDF扫描件）